## Tarifa Maestra Completa
ID | Nivel de Gama / Aplicación | Familia / Categoria | Marca | Serie / Gama | Proveedor / Tienda | Código SKU / Ref | Descripción Exacta del Artículo | Unidad | Precio S/IVA (€) | IVA (%) | Precio C/IVA (€) | Observaciones / Aplicación Técnica
ART-0001 | 1. Ultra Económica | Mecanismos | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-INT | Interruptor Monoblock 10AX 250V Serie Europa Blanco | Ud | 1.85 | 21% | 2.2385 | Interruptor básico empotrar
ART-0002 | 1. Ultra Económica | Mecanismos | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-CONM | Conmutador Monoblock 10AX 250V Serie Europa Blanco | Ud | 1.97 | 21% | 2.3837 | Conmutador ultra económico
ART-0003 | 1. Ultra Económica | Mecanismos | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-CONM5 | Pack 5 Conmutadores 10AX Serie Europa Blanco | Pack | 6.61 | 21% | 7.9981 | Sale a 1.32 €/ud S/IVA
ART-0004 | 1. Ultra Económica | Mecanismos | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-CRUZ | Cruzamiento Monoblock 10AX 250V Serie Europa Blanco | Ud | 2.55 | 21% | 3.0855 | Cruzamiento económico
ART-0005 | 1. Ultra Económica | Mecanismos | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-PULS | Pulsador de Luz 10A 250V Serie Europa Blanco | Ud | 1.9 | 21% | 2.299 | Pulsador para timbre/telerruptor
ART-0006 | 1. Ultra Económica | Mecanismos | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-DOBLEINT | Doble Interruptor 10AX Serie Europa Blanco | Ud | 2.45 | 21% | 2.9645 | Doble encendido
ART-0007 | 1. Ultra Económica | Mecanismos | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-DOBLECONM | Doble Conmutador 10AX Serie Europa Blanco | Ud | 2.56 | 21% | 3.0976 | Doble conmutada
ART-0008 | 1. Ultra Económica | Bases de Enchufe | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-SCHUKO | Base de Enchufe Schuko 16A 250V Serie Europa Blanco | Ud | 2.31 | 21% | 2.7951 | Enchufe individual básico
ART-0009 | 1. Ultra Económica | Bases de Enchufe | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-SCHUKO5 | Pack 5 Bases de Enchufe Schuko 16A Serie Europa Blanco | Pack | 7.02 | 21% | 8.4942 | Sale a 1.40 €/ud S/IVA
ART-0010 | 1. Ultra Económica | Bases de Enchufe | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-SCHUKODBL | Base de Enchufe Schuko Doble Monoblock Serie Europa Blanco | Ud | 2.91 | 21% | 3.5211 | Sin necesidad de caja doble
ART-0011 | 1. Ultra Económica | Bases de Enchufe | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-USB | Base de Enchufe Schuko + 2 Cargadores USB 2.1A Serie Europa Blanco | Ud | 9.96 | 21% | 12.0516 | Carga rápida integrada
ART-0012 | 1. Ultra Económica | Tomas / Datos | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-TVR | Toma de Televisión TV / Radio Final Serie Europa Blanco | Ud | 6.89 | 21% | 8.3369 | Toma final de antena
ART-0013 | 1. Ultra Económica | Tomas / Datos | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-TVSAT | Toma de Televisión TV / Radio / SAT Serie Europa Blanco | Ud | 9.09 | 21% | 10.9989 | Toma con satélite
ART-0014 | 1. Ultra Económica | Tomas / Datos | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-RJ45 | Toma de Datos RJ45 Cat.6 UTP Serie Europa Blanco | Ud | 4.48 | 21% | 5.4208 | Red gigabit
ART-0015 | 1. Ultra Económica | Marcos / Placas | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-M1 | Marco 1 Elemento Serie Europa Blanco | Ud | 0.5 | 21% | 0.605 | Marco individual
ART-0016 | 1. Ultra Económica | Marcos / Placas | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-M2 | Marco 2 Elementos Serie Europa Blanco | Ud | 1.04 | 21% | 1.2584 | Marco doble
ART-0017 | 1. Ultra Económica | Marcos / Placas | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-M3 | Marco 3 Elementos Serie Europa Blanco | Ud | 1.48 | 21% | 1.7908 | Marco triple
ART-0018 | 1. Ultra Económica | Marcos / Placas | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-M4 | Marco 4 Elementos Serie Europa Blanco | Ud | 2.04 | 21% | 2.4684 | Marco cuádruple
ART-0019 | 1. Ultra Económica | Bastidores / Accesorios | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-CABLE | Salida de Cables Serie Europa Blanco | Ud | 2 | 21% | 2.42 | Pasacables
ART-0020 | 1. Ultra Económica | Bastidores / Accesorios | Solera | Serie Europa | Obramat | SOL-EUR-TIEGA | Tapa Ciega Serie Europa Blanco | Ud | 1.21 | 21% | 1.4641 | Reserva de espacio
ART-0021 | 1. Ultra Económica | Mecanismos | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-INT | Interruptor Monoblock Lexman Lika Blanco | Ud | 1.98 | 21% | 2.3958 | Línea ultra económica Leroy Merlin
ART-0022 | 1. Ultra Económica | Mecanismos | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-CONM | Conmutador Monoblock Lexman Lika Blanco | Ud | 2.15 | 21% | 2.6015 | Gama económica sustitutiva
ART-0023 | 1. Ultra Económica | Mecanismos | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-CONM-NEG | Interruptor / Conmutador Lexman Lika Negro | Ud | 2.39 | 21% | 2.8919 | Acabado negro económico
ART-0024 | 1. Ultra Económica | Mecanismos | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-CONM5 | Pack 5 Conmutadores Monoblock Lexman Lika Blanco | Pack | 10.3 | 21% | 12.463 | Pack 5 conmutadores
ART-0025 | 1. Ultra Económica | Mecanismos | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-CRUZ | Cruzamiento Monoblock Lexman Lika Blanco | Ud | 2.81 | 21% | 3.4001 | Cruzamiento básico
ART-0026 | 1. Ultra Económica | Mecanismos | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-PULS | Pulsador de Luz 10A Lexman Lika Blanco | Ud | 2.05 | 21% | 2.4805 | Pulsador básico
ART-0027 | 1. Ultra Económica | Mecanismos | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-DBLINT | Doble Interruptor 10AX Lexman Lika Blanco | Ud | 2.85 | 21% | 3.4485 | Doble encendido
ART-0028 | 1. Ultra Económica | Mecanismos | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-PERS | Interruptor de Persianas Lexman Lika Blanco | Ud | 6.2 | 21% | 7.502 | Control persianas económico
ART-0029 | 1. Ultra Económica | Mecanismos | Lexman | Surface | Leroy Merlin | LM-LEX-SUR-CONM-NEG | Interruptor / Conmutador Lexman Surface Negro | Ud | 2.8 | 21% | 3.388 | Mecanismo extrafino superficie
ART-0030 | 1. Ultra Económica | Bases de Enchufe | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-SCHUKO | Base de Enchufe Schuko 16A Lexman Lika Blanco | Ud | 2.44 | 21% | 2.9524 | Enchufe básico con obturador
ART-0031 | 1. Ultra Económica | Bases de Enchufe | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-SCHUKO5 | Pack 5 Bases de Enchufe Schuko Lexman Lika Blanco | Pack | 11.2 | 21% | 13.552 | Pack 5 unidades enchufe
ART-0032 | 1. Ultra Económica | Bases de Enchufe | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-SCHUKODBL | Base de Enchufe Schuko Doble Lexman Lika Blanco | Ud | 3.22 | 21% | 3.8962 | Enchufe doble monoblock
ART-0033 | 1. Ultra Económica | Bases de Enchufe | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-USB | Base de Enchufe Schuko + USB A+C Lexman Lika Blanco | Ud | 10.66 | 21% | 12.8986 | Cargador doble USB incorporado
ART-0034 | 1. Ultra Económica | Tomas / Datos | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-TVR | Toma TV/Radio Final Lexman Lika Blanco | Ud | 7.35 | 21% | 8.8935 | Toma televisión
ART-0035 | 1. Ultra Económica | Tomas / Datos | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-TVSAT | Toma TV/Radio/SAT Lexman Lika Blanco | Ud | 9.8 | 21% | 11.858 | Toma satélite
ART-0036 | 1. Ultra Económica | Tomas / Datos | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-RJ45 | Toma de Datos RJ45 Cat.6 UTP Lexman Lika Blanco | Ud | 4.88 | 21% | 5.9048 | Conector ethernet
ART-0037 | 1. Ultra Económica | Marcos / Placas | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-M1 | Marco 1 Elemento Lexman Lika Blanco | Ud | 0.54 | 21% | 0.6534 | Marco blanco individual
ART-0038 | 1. Ultra Económica | Marcos / Placas | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-M2 | Marco 2 Elementos Lexman Lika Blanco | Ud | 1.15 | 21% | 1.3915 | Marco doble
ART-0039 | 1. Ultra Económica | Marcos / Placas | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-M3 | Marco 3 Elementos Lexman Lika Blanco | Ud | 1.61 | 21% | 1.9481 | Marco triple
ART-0040 | 1. Ultra Económica | Marcos / Placas | Lexman | Lika / Basic | Leroy Merlin | LM-LEX-BAS-M4 | Marco 4 Elementos Lexman Lika Blanco | Ud | 2.25 | 21% | 2.7225 | Marco cuádruple
ART-0041 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31101-BL | Interruptor Unipolar 10AX 250V Simon 31 Blanco | Ud | 2.85 | 21% | 3.4485 | Mecanismo completo con tecla
ART-0042 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31101-MF | Interruptor Unipolar 10AX 250V Simon 31 Marfil | Ud | 2.85 | 21% | 3.4485 | Mecanismo completo marfil
ART-0043 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31201-BL | Conmutador 10AX 250V Simon 31 Blanco | Ud | 3.15 | 21% | 3.8115 | Conmutador estándar de alta resistencia
ART-0044 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31201-MF | Conmutador 10AX 250V Simon 31 Marfil | Ud | 3.15 | 21% | 3.8115 | Conmutador marfil
ART-0045 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31501-BL | Cruzamiento 10AX 250V Simon 31 Blanco | Ud | 4.5 | 21% | 5.445 | Cruzamiento blanco
ART-0046 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31501-MF | Cruzamiento 10AX 250V Simon 31 Marfil | Ud | 4.5 | 21% | 5.445 | Cruzamiento marfil
ART-0047 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31151-BL | Pulsador con Piloto Luminoso 10A Simon 31 Blanco | Ud | 4.1 | 21% | 4.961 | Pulsador con luz de localización
ART-0048 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31301-BL | Doble Interruptor 10AX Simon 31 Blanco | Ud | 5.2 | 21% | 6.292 | Doble tecla independiente
ART-0049 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31302-BL | Doble Conmutador 10AX Simon 31 Blanco | Ud | 5.8 | 21% | 7.018 | Doble conmutador
ART-0050 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31331-BL | Pulsador para Persianas 10A Simon 31 Blanco | Ud | 6.9 | 21% | 8.349 | Enclavamiento subida/bajada
ART-0051 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31311-BL | Regulador de Tensión Rotativo 40-300W Simon 31 Blanco | Ud | 18.5 | 21% | 22.385 | Dimmer analógico
ART-0052 | 2. Económica Estándar | Bases de Enchufe | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31432-BL | Base de Enchufe Schuko 16A 250V Simon 31 Blanco | Ud | 3.2 | 21% | 3.872 | Base Schuko con obturador de seguridad
ART-0053 | 2. Económica Estándar | Bases de Enchufe | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31432-MF | Base de Enchufe Schuko 16A 250V Simon 31 Marfil | Ud | 3.2 | 21% | 3.872 | Base Schuko marfil
ART-0054 | 2. Económica Estándar | Bases de Enchufe | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31442-BL | Base de Enchufe Schuko Doble 16A Simon 31 Blanco | Ud | 5.85 | 21% | 7.0785 | Monoblock doble
ART-0055 | 2. Económica Estándar | Bases de Enchufe | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31433-BL | Base de Enchufe Schuko con Tapa Abatible Simon 31 Blanco | Ud | 4.9 | 21% | 5.929 | Protección contra polvo/agua en cocina
ART-0056 | 2. Económica Estándar | Tomas / Datos | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31481-BL | Toma de Televisión TV/R Final Simon 31 Blanco | Ud | 6.4 | 21% | 7.744 | Toma TV desacoplada
ART-0057 | 2. Económica Estándar | Tomas / Datos | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31482-BL | Toma de Televisión TV/R Intermedia Simon 31 Blanco | Ud | 6.4 | 21% | 7.744 | Toma de paso
ART-0058 | 2. Económica Estándar | Tomas / Datos | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31491-BL | Toma de Televisión TV/FM y SAT Final Simon 31 Blanco | Ud | 8.2 | 21% | 9.922 | Toma triplex con satélite
ART-0059 | 2. Económica Estándar | Tomas / Datos | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31561-BL | Toma de Datos RJ45 Cat.6 UTP Simon 31 Blanco | Ud | 7.1 | 21% | 8.591 | Toma red rj45
ART-0060 | 2. Económica Estándar | Tomas / Datos | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31571-BL | Toma de Teléfono RJ11 6 Contactos Simon 31 Blanco | Ud | 4.8 | 21% | 5.808 | Toma telefónica
ART-0061 | 2. Económica Estándar | Marcos / Placas | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31610-BL | Marco 1 Elemento Simon 31 Blanco | Ud | 1.1 | 21% | 1.331 | Marco individual
ART-0062 | 2. Económica Estándar | Marcos / Placas | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31620-BL | Marco 2 Elementos Simon 31 Blanco | Ud | 2.15 | 21% | 2.6015 | Marco doble
ART-0063 | 2. Económica Estándar | Marcos / Placas | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31630-BL | Marco 3 Elementos Simon 31 Blanco | Ud | 3.4 | 21% | 4.114 | Marco triple
ART-0064 | 2. Económica Estándar | Marcos / Placas | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31640-BL | Marco 4 Elementos Simon 31 Blanco | Ud | 4.9 | 21% | 5.929 | Marco cuádruple
ART-0065 | 2. Económica Estándar | Marcos / Placas | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31610-MF | Marco 1 Elemento Simon 31 Marfil | Ud | 1.1 | 21% | 1.331 | Marco individual marfil
ART-0066 | 2. Económica Estándar | Marcos / Placas | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31620-MF | Marco 2 Elementos Simon 31 Marfil | Ud | 2.15 | 21% | 2.6015 | Marco doble marfil
ART-0067 | 2. Económica Estándar | Bastidores / Accesorios | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31800-MET | Bastidor Metálico Universal con Garras Simon 31 | Ud | 0.95 | 21% | 1.1495 | Bastidor metálico
ART-0068 | 2. Económica Estándar | Bastidores / Accesorios | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31801-BL | Tapa Ciega Simon 31 Blanco | Ud | 1.25 | 21% | 1.5125 | Tapa reserva
ART-0069 | 2. Económica Estándar | Bastidores / Accesorios | Simon | Simon 31 | Obramat | SIM-31802-BL | Salida de Cables Simon 31 Blanco | Ud | 2.6 | 21% | 3.146 | Tapa salida cables
ART-0070 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Simon | Simon 31 | Leroy Merlin | LM-SIM-31101-BL | Interruptor Unipolar 10AX 250V Simon 31 Blanco | Ud | 2.93 | 21% | 3.5453 | Precio en Leroy Merlin
ART-0071 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Simon | Simon 31 | Leroy Merlin | LM-SIM-31201-BL | Conmutador 10AX 250V Simon 31 Blanco | Ud | 3.22 | 21% | 3.8962 | Precio en Leroy Merlin
ART-0072 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Simon | Simon 31 | Leroy Merlin | LM-SIM-31501-BL | Cruzamiento 10AX 250V Simon 31 Blanco | Ud | 4.63 | 21% | 5.6023 | Precio en Leroy Merlin
ART-0073 | 2. Económica Estándar | Bases de Enchufe | Simon | Simon 31 | Leroy Merlin | LM-SIM-31432-BL | Base de Enchufe Schuko 16A Simon 31 Blanco | Ud | 3.31 | 21% | 4.0051 | Precio en Leroy Merlin
ART-0074 | 2. Económica Estándar | Marcos / Placas | Simon | Simon 31 | Leroy Merlin | LM-SIM-31610-BL | Marco 1 Elemento Simon 31 Blanco | Ud | 1.16 | 21% | 1.4036 | Precio en Leroy Merlin
ART-0075 | 2. Económica Estándar | Marcos / Placas | Simon | Simon 31 | Leroy Merlin | LM-SIM-31620-BL | Marco 2 Elementos Simon 31 Blanco | Ud | 2.23 | 21% | 2.6983 | Precio en Leroy Merlin
ART-0076 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Schneider | Ovalis | Obramat | SCH-S520204 | Interruptor Unipolar 10AX Schneider Ovalis Blanco | Ud | 2.95 | 21% | 3.5695 | Monoblock Ovalis
ART-0077 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Schneider | Ovalis | Obramat | SCH-S520206 | Conmutador 10AX 250V Schneider Ovalis Blanco | Ud | 3.25 | 21% | 3.9325 | Conmutador Monoblock
ART-0078 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Schneider | Ovalis | Obramat | SCH-S520208 | Cruzamiento 10AX 250V Schneider Ovalis Blanco | Ud | 4.7 | 21% | 5.687 | Cruzamiento Monoblock
ART-0079 | 2. Económica Estándar | Bases de Enchufe | Schneider | Ovalis | Obramat | SCH-S520039 | Base de Enchufe Schuko 16A Schneider Ovalis Blanco | Ud | 3.35 | 21% | 4.0535 | Base Schuko Ovalis
ART-0080 | 2. Económica Estándar | Marcos / Placas | Schneider | Ovalis | Obramat | SCH-S520702 | Marco 1 Elemento Schneider Ovalis Blanco | Ud | 1.15 | 21% | 1.3915 | Marco simple Ovalis
ART-0081 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Schneider | Miluz | Leroy Merlin | LM-SCH-MIL-INT-BL | Interruptor / Conmutador Schneider Miluz Blanco | Ud | 3.58 | 21% | 4.3318 | Serie Miluz Blanco
ART-0082 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Schneider | Miluz | Leroy Merlin | LM-SCH-MIL-CONM-ANT | Interruptor / Conmutador Schneider Miluz Antracita | Ud | 3.79 | 21% | 4.5859 | Serie Miluz Antracita Leroy Merlin
ART-0083 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Schneider | Miluz | Leroy Merlin | LM-SCH-MIL-CRUZ-ANT | Cruzamiento Schneider Miluz Antracita | Ud | 5.61 | 21% | 6.7881 | Cruzamiento Miluz Antracita
ART-0084 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Schneider | Miluz | Leroy Merlin | LM-SCH-MIL-DBLCONM-ANT | Doble Conmutador Schneider Miluz Antracita | Ud | 6.85 | 21% | 8.2885 | Doble conmutador antracita
ART-0085 | 2. Económica Estándar | Bases de Enchufe | Schneider | Miluz | Leroy Merlin | LM-SCH-MIL-SCHUKO-BL | Enchufe Schuko 16A Schneider Miluz Blanco | Ud | 2.96 | 21% | 3.5816 | Enchufe Schuko Miluz
ART-0086 | 2. Económica Estándar | Bases de Enchufe | Schneider | Miluz | Leroy Merlin | LM-SCH-MIL-SCHUKO5-BL | Pack 5 Enchufes Schuko Schneider Miluz Blanco | Pack | 16.93 | 21% | 20.4853 | Pack de 5 unidades
ART-0087 | 2. Económica Estándar | Marcos / Placas | Schneider | Miluz | Leroy Merlin | LM-SCH-MIL-M1-ANT | Marco 1 Elemento Schneider Miluz Antracita | Ud | 1.35 | 21% | 1.6335 | Marco individual antracita
ART-0088 | 2. Económica Estándar | Marcos / Placas | Schneider | Miluz | Leroy Merlin | LM-SCH-MIL-M2-ANT | Marco 2 Elementos Schneider Miluz Antracita | Ud | 4.53 | 21% | 5.4813 | Marco doble antracita
ART-0089 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Legrand | Niloé Step | Leroy Merlin | LM-LEG-NIL-INT-NEG | Interruptor Legrand Niloé Step Negro | Ud | 3.46 | 21% | 4.1866 | Serie Niloé Step Antracita / Negro
ART-0090 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Legrand | Niloé Step | Leroy Merlin | LM-LEG-NIL-CONM-NEG | Conmutador 10AX Legrand Niloé Step Negro | Ud | 3.55 | 21% | 4.2955 | Exclusivo / Alta venta Leroy Merlin
ART-0091 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Legrand | Niloé Step | Leroy Merlin | LM-LEG-NIL-CRUZ-NEG | Cruzamiento Legrand Niloé Step Negro | Ud | 6.85 | 21% | 8.2885 | Cruzamiento Niloé Step
ART-0092 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Legrand | Niloé Step | Leroy Merlin | LM-LEG-NIL-PERS-NEG | Interruptor de Persianas Legrand Niloé Step Negro | Ud | 13.62 | 21% | 16.4802 | Control persiana negro
ART-0093 | 2. Económica Estándar | Bases de Enchufe | Legrand | Niloé Step | Leroy Merlin | LM-LEG-NIL-SCHUKO-NEG | Base de Enchufe Schuko Legrand Niloé Step Negro | Ud | 3.96 | 21% | 4.7916 | Enchufe Schuko negro
ART-0094 | 2. Económica Estándar | Bases de Enchufe | Legrand | Niloé Step | Leroy Merlin | LM-LEG-NIL-SCHUKODBL | Enchufe Doble Schuko Legrand Niloé Step Negro | Ud | 9.91 | 21% | 11.9911 | Enchufe doble compacto
ART-0095 | 2. Económica Estándar | Marcos / Placas | Legrand | Niloé Step | Leroy Merlin | LM-LEG-NIL-M1-NEG | Marco 1 Elemento Legrand Niloé Step Negro | Ud | 1.2 | 21% | 1.452 | Marco negro individual
ART-0096 | 2. Económica Estándar | Marcos / Placas | Legrand | Niloé Step | Leroy Merlin | LM-LEG-NIL-M2-NEG | Marco 2 Elementos Legrand Niloé Step Negro | Ud | 3.21 | 21% | 3.8841 | Marco doble negro
ART-0097 | 2. Económica Estándar | Marcos / Placas | Legrand | Niloé Step | Leroy Merlin | LM-LEG-NIL-M3-NEG | Marco 3 Elementos Legrand Niloé Step Negro | Ud | 4.95 | 21% | 5.9895 | Marco triple negro
ART-0098 | 2. Económica Estándar | Mecanismos | Legrand | Suno | Leroy Merlin | LM-LEG-SUN-CONM-NEG | Interruptor / Conmutador Legrand Suno Negro | Ud | 5.61 | 21% | 6.7881 | Serie Legrand Suno
ART-0099 | 2. Económica Estándar | Bases de Enchufe | Legrand | Suno | Leroy Merlin | LM-LEG-SUN-SCHUKO-NEG | Enchufe Schuko 16A Legrand Suno Negro | Ud | 5.7 | 21% | 6.897 | Enchufe Legrand Suno
ART-0100 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-10817275 | Mecanismo Conmutador Ancho 10A New Unica Blanco | Ud | 2.27 | 21% | 2.7467 | Módulo blanco ancho
ART-0101 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU320130 | Mecanismo Conmutador Ancho 10A New Unica Aluminio | Ud | 3.93 | 21% | 4.7553 | Módulo aluminio ancho
ART-0102 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU320154 | Mecanismo Conmutador Ancho 10A New Unica Antracita | Ud | 4.25 | 21% | 5.1425 | Módulo antracita ancho
ART-0103 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-10817296 | Mecanismo Cruzamiento Ancho 10A New Unica Blanco | Ud | 6.61 | 21% | 7.9981 | Cruzamiento blanco
ART-0104 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU350130 | Mecanismo Cruzamiento Ancho 10A New Unica Aluminio | Ud | 8.25 | 21% | 9.9825 | Cruzamiento aluminio
ART-0105 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU350154 | Mecanismo Cruzamiento Ancho 10A New Unica Antracita | Ud | 8.25 | 21% | 9.9825 | Cruzamiento antracita
ART-0106 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-10817331 | Mecanismo Pulsador Estrecho 10A New Unica Blanco | Ud | 3.06 | 21% | 3.7026 | Pulsador 1 módulo
ART-0107 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU310518 | Pulsador Luminoso Ancho 10A New Unica Blanco | Ud | 8.5 | 21% | 10.285 | Pulsador con piloto LED
ART-0108 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU350718 | Interruptor para Persianas New Unica Blanco | Ud | 10.3 | 21% | 12.463 | Control persianas de obra
ART-0109 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU351418 | Regulador / Dimmer LED New Unica Blanco | Ud | 35.75 | 21% | 43.2575 | Dimmer universal LED
ART-0110 | 3. Media Residencial | Bases de Enchufe | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU303718 | Base de Enchufe Schuko 16A New Unica Blanco | Ud | 2.9 | 21% | 3.509 | Enchufe Schuko embornamiento rápido
ART-0111 | 3. Media Residencial | Bases de Enchufe | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU303754 | Base de Enchufe Schuko 16A New Unica Antracita | Ud | 5.1 | 21% | 6.171 | Enchufe Schuko antracita
ART-0112 | 3. Media Residencial | Bases de Enchufe | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU303730 | Base de Enchufe Schuko 16A New Unica Aluminio | Ud | 5.4 | 21% | 6.534 | Enchufe Schuko aluminio
ART-0113 | 3. Media Residencial | Bases de Enchufe | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU303703 | Base de Enchufe Schuko 16A SAI New Unica Rojo | Ud | 6.2 | 21% | 7.502 | Enchufe rojo circuito informático
ART-0114 | 3. Media Residencial | Bases de Enchufe | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU303818 | Base de Enchufe Schuko Doble New Unica Blanco | Ud | 9.4 | 21% | 11.374 | Enchufe doble modular
ART-0115 | 3. Media Residencial | Bases de Enchufe | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU341818 | Toma Cargador Doble USB (A+C) New Unica Blanco | Ud | 19.84 | 21% | 24.0064 | Cargador USB tipo A y C
ART-0116 | 3. Media Residencial | Tomas / Datos | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU341118 | Toma de Televisión TV/Radio Ancho New Unica Blanco | Ud | 11.69 | 21% | 14.1449 | Toma TV/Radio
ART-0117 | 3. Media Residencial | Tomas / Datos | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU341518 | Toma de Datos RJ45 Cat.6 UTP Ancho New Unica Blanco | Ud | 11.38 | 21% | 13.7698 | Toma RJ45 cat6
ART-0118 | 3. Media Residencial | Marcos / Placas | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-25050223 | Marco 1 Elemento Unica Studio Blanco | Ud | 1.09 | 21% | 1.3189 | Marco studio blanco
ART-0119 | 3. Media Residencial | Marcos / Placas | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU202054 | Marco 1 Elemento Unica Studio Antracita | Ud | 2.1 | 21% | 2.541 | Marco studio antracita
ART-0120 | 3. Media Residencial | Marcos / Placas | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU202030 | Marco 1 Elemento Unica Studio Aluminio | Ud | 2.51 | 21% | 3.0371 | Marco studio aluminio
ART-0121 | 3. Media Residencial | Marcos / Placas | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU204018 | Marco 2 Elementos Unica Studio Blanco | Ud | 2.8 | 21% | 3.388 | Marco doble studio
ART-0122 | 3. Media Residencial | Marcos / Placas | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU206018 | Marco 3 Elementos Unica Studio Blanco | Ud | 4.5 | 21% | 5.445 | Marco triple studio
ART-0123 | 3. Media Residencial | Marcos / Placas | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU208018 | Marco 4 Elementos Unica Studio Blanco | Ud | 6.8 | 21% | 8.228 | Marco cuádruple studio
ART-0124 | 3. Media Residencial | Bastidores | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU7002P | Bastidor Simple Plástico con Zamak New Unica | Ud | 0.37 | 21% | 0.4477 | Bastidor plástico/metal
ART-0125 | 3. Media Residencial | Bastidores | Schneider | New Unica | Obramat | SCH-NU7002G | Juego 2 Garras para Mecanismo New Unica | Ud | 0.54 | 21% | 0.6534 | Garras para cajas antiguas sin tornillo
ART-0126 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Schneider | New Unica | Leroy Merlin | LM-SCH-NU-INT-BL | Interruptor Schneider New Unica Blanco | Ud | 4.29 | 21% | 5.1909 | Precio en Leroy Merlin
ART-0127 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Schneider | New Unica | Leroy Merlin | LM-SCH-NU-CONM-BL | Mecanismo Conmutador Ancho 10A New Unica Blanco | Ud | 2.4 | 21% | 2.904 | Precio en Leroy Merlin
ART-0128 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Schneider | New Unica | Leroy Merlin | LM-SCH-NU-CONM-ANT | Mecanismo Conmutador Ancho 10A New Unica Antracita | Ud | 5.61 | 21% | 6.7881 | Mecanismo completo antracita
ART-0129 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Schneider | New Unica | Leroy Merlin | LM-SCH-NU-CRUZ-ANT | Cruzamiento Schneider New Unica Antracita | Ud | 11.4 | 21% | 13.794 | Cruzamiento antracita Leroy Merlin
ART-0130 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Schneider | New Unica | Leroy Merlin | LM-SCH-NU-PERS-ANT | Interruptor de Persianas Schneider New Unica Antracita | Ud | 17.18 | 21% | 20.7878 | Control persianas antracita
ART-0131 | 3. Media Residencial | Bases de Enchufe | Schneider | New Unica | Leroy Merlin | LM-SCH-NU-SCHUKO-BL | Base de Enchufe Schuko 16A New Unica Blanco | Ud | 3.88 | 21% | 4.6948 | Enchufe Schuko blanco
ART-0132 | 3. Media Residencial | Bases de Enchufe | Schneider | New Unica | Leroy Merlin | LM-SCH-NU-SCHUKO-ANT | Base de Enchufe Schuko 16A New Unica Antracita | Ud | 6.44 | 21% | 7.7924 | Enchufe Schuko antracita
ART-0133 | 3. Media Residencial | Bases de Enchufe | Schneider | New Unica | Leroy Merlin | LM-SCH-NU-USB-ANT | Enchufe con Cargador USB A+C 15W New Unica Antracita | Ud | 18.42 | 21% | 22.2882 | Cargador USB A y C integrados
ART-0134 | 3. Media Residencial | Marcos / Placas | Schneider | New Unica | Leroy Merlin | LM-SCH-NU-M1-BL | Marco 1 Elemento Unica Studio Blanco | Ud | 1.15 | 21% | 1.3915 | Marco studio blanco
ART-0135 | 3. Media Residencial | Marcos / Placas | Schneider | New Unica | Leroy Merlin | LM-SCH-NU-M1-ANT | Marco 1 Elemento Unica Studio Antracita | Ud | 2.97 | 21% | 3.5937 | Marco studio antracita
ART-0136 | 3. Media Residencial | Marcos / Placas | Schneider | New Unica | Leroy Merlin | LM-SCH-NU-M2-ANT | Marco 2 Elementos Unica Studio Antracita | Ud | 3.71 | 21% | 4.4891 | Marco doble antracita
ART-0137 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Niessen | Zenit | Obramat | NIE-10499062 | Conmutador Ancho 10A Niessen Zenit Blanco | Ud | 2.51 | 21% | 3.0371 | Módulo ancho Zenit
ART-0138 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Niessen | Zenit | Obramat | NIE-10499083 | Conmutador Estrecho 10A Niessen Zenit Blanco | Ud | 2.42 | 21% | 2.9282 | Módulo estrecho (1/2 caja)
ART-0139 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Niessen | Zenit | Obramat | NIE-10189893 | Conmutador Estrecho 10A Niessen Zenit Antracita | Ud | 3.84 | 21% | 4.6464 | Módulo estrecho antracita
ART-0140 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Niessen | Zenit | Obramat | NIE-N2202-PL | Conmutador Ancho 10A Niessen Zenit Plata | Ud | 4.25 | 21% | 5.1425 | Módulo ancho plata
ART-0141 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Niessen | Zenit | Obramat | NIE-N2202-AN | Conmutador Ancho 10A Niessen Zenit Antracita | Ud | 4.25 | 21% | 5.1425 | Módulo ancho antracita
ART-0142 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Niessen | Zenit | Obramat | NIE-N2205-BL | Cruzamiento Ancho 10A Niessen Zenit Blanco | Ud | 6.42 | 21% | 7.7682 | Cruzamiento blanco
ART-0143 | 3. Media Residencial | Bases de Enchufe | Niessen | Zenit | Obramat | NIE-N2288-BL | Base de Enchufe Schuko 2 Módulos Niessen Zenit Blanco | Ud | 3.2 | 21% | 3.872 | Schuko completo Zenit
ART-0144 | 3. Media Residencial | Bases de Enchufe | Niessen | Zenit | Obramat | NIE-N2288-LAT | Base de Enchufe Schuko Toma Lateral Niessen Zenit Blanco | Ud | 2.6 | 21% | 3.146 | Enchufe compacto
ART-0145 | 3. Media Residencial | Marcos / Placas | Niessen | Zenit | Obramat | NIE-N2271-BL | Marco 1 Elemento Niessen Zenit Blanco | Ud | 0.89 | 21% | 1.0769 | Marco simple básico
ART-0146 | 3. Media Residencial | Marcos / Placas | Niessen | Zenit | Obramat | NIE-10692983 | Marco 1 Elemento Niessen Zenit Antracita | Ud | 1.88 | 21% | 2.2748 | Marco simple antracita
ART-0147 | 3. Media Residencial | Marcos / Placas | Niessen | Zenit | Obramat | NIE-N2272-BL | Marco 2 Elementos Niessen Zenit Blanco | Ud | 1.82 | 21% | 2.2022 | Marco doble blanco
ART-0148 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Niessen | Zenit | Leroy Merlin | LM-NIE-ZEN-CONM-BL | Conmutador Ancho 10A Niessen Zenit Blanco | Ud | 2.64 | 21% | 3.1944 | Precio en Leroy Merlin
ART-0149 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Niessen | Zenit | Leroy Merlin | LM-NIE-ZEN-CONM-NEG | Interruptor / Conmutador Niessen Zenit Negro Mate | Ud | 5.2 | 21% | 6.292 | Acabado negro mate
ART-0150 | 3. Media Residencial | Mecanismos | Niessen | Zenit | Leroy Merlin | LM-NIE-ZEN-CRUZ-NEG | Cruzamiento Niessen Zenit Negro Mate | Ud | 12.22 | 21% | 14.7862 | Cruzamiento negro mate
ART-0151 | 3. Media Residencial | Bases de Enchufe | Niessen | Zenit | Leroy Merlin | LM-NIE-ZEN-SCHUKO-BL | Base de Enchufe Schuko 2 Módulos Niessen Zenit Blanco | Ud | 3.39 | 21% | 4.1019 | Precio en Leroy Merlin
ART-0152 | 3. Media Residencial | Bases de Enchufe | Niessen | Zenit | Leroy Merlin | LM-NIE-ZEN-SCHUKO-NEG | Base de Enchufe Schuko Niessen Zenit Negro Mate | Ud | 6.85 | 21% | 8.2885 | Schuko negro mate
ART-0153 | 3. Media Residencial | Marcos / Placas | Niessen | Zenit | Leroy Merlin | LM-NIE-ZEN-M1-BL | Marco 1 Elemento Niessen Zenit Blanco | Ud | 0.95 | 21% | 1.1495 | Precio en Leroy Merlin
ART-0154 | 3. Media Residencial | Marcos / Placas | Niessen | Zenit | Leroy Merlin | LM-NIE-ZEN-M1-NEG | Marco 1 Elemento Niessen Zenit Negro | Ud | 2.47 | 21% | 2.9887 | Marco individual negro
ART-0155 | 4. Alta Decorativa | Mecanismos | Simon | Simon 82 | Obramat | SIM-82011-BL | Mecanismo Interruptor Unipolar 10AX Simon 75/82 | Ud | 3.85 | 21% | 4.6585 | Mecanismo interior universal
ART-0156 | 4. Alta Decorativa | Mecanismos | Simon | Simon 82 | Obramat | SIM-82021-BL | Mecanismo Conmutador 10AX Simon 75/82 | Ud | 4.25 | 21% | 5.1425 | Mecanismo conmutador
ART-0157 | 4. Alta Decorativa | Mecanismos | Simon | Simon 82 | Obramat | SIM-82051-BL | Mecanismo Cruzamiento 10AX Simon 75/82 | Ud | 5.9 | 21% | 7.139 | Mecanismo cruzamiento
ART-0158 | 4. Alta Decorativa | Teclas / Tapas | Simon | Simon 82 | Obramat | SIM-82010-30 | Tecla Individual Conmutador Simon 82 Blanco | Ud | 1.8 | 21% | 2.178 | Tecla blanca
ART-0159 | 4. Alta Decorativa | Teclas / Tapas | Simon | Simon 82 | Obramat | SIM-82010-38 | Tecla Individual Conmutador Simon 82 Grafito | Ud | 2.65 | 21% | 3.2065 | Tecla grafito
ART-0160 | 4. Alta Decorativa | Teclas / Tapas | Simon | Simon 82 | Obramat | SIM-82010-33 | Tecla Individual Conmutador Simon 82 Aluminio | Ud | 2.95 | 21% | 3.5695 | Tecla aluminio metalizado
ART-0161 | 4. Alta Decorativa | Bases de Enchufe | Simon | Simon 82 | Obramat | SIM-82041-BL | Mecanismo Base de Enchufe Schuko 16A Simon 75/82 | Ud | 4.5 | 21% | 5.445 | Mecanismo enchufe schuko
ART-0162 | 4. Alta Decorativa | Teclas / Tapas | Simon | Simon 82 | Obramat | SIM-82041-30 | Tapa Enchufe Schuko Simon 82 Blanco | Ud | 1.95 | 21% | 2.3595 | Tapa enchufe blanca
ART-0163 | 4. Alta Decorativa | Teclas / Tapas | Simon | Simon 82 | Obramat | SIM-82041-38 | Tapa Enchufe Schuko Simon 82 Grafito | Ud | 2.8 | 21% | 3.388 | Tapa enchufe grafito
ART-0164 | 4. Alta Decorativa | Marcos / Placas | Simon | Simon 82 | Obramat | SIM-82610-30 | Marco 1 Elemento Simon 82 Blanco | Ud | 2.45 | 21% | 2.9645 | Marco blanco simon 82
ART-0165 | 4. Alta Decorativa | Marcos / Placas | Simon | Simon 82 Detail | Obramat | SIM-82610-38 | Marco 1 Elemento Simon 82 Detail Grafito | Ud | 3.9 | 21% | 4.719 | Marco base grafito zócalo
ART-0166 | 4. Alta Decorativa | Mecanismos | Simon | Simon 82 | Leroy Merlin | LM-SIM-82021-BL | Mecanismo Conmutador 10AX Simon 75/82 | Ud | 4.38 | 21% | 5.2998 | Precio en Leroy Merlin
ART-0167 | 4. Alta Decorativa | Teclas / Tapas | Simon | Simon 82 | Leroy Merlin | LM-SIM-82010-38 | Tecla Individual Conmutador Simon 82 Grafito | Ud | 2.81 | 21% | 3.4001 | Precio en Leroy Merlin
ART-0168 | 4. Alta Decorativa | Mecanismos | Legrand | Valena Next | Leroy Merlin | LM-LEG-VAL-CONM-BL | Interruptor / Conmutador Legrand Valena Next Blanco | Ud | 5.36 | 21% | 6.4856 | Gama alta diseño ultraplano
ART-0169 | 4. Alta Decorativa | Mecanismos | Legrand | Valena Next | Leroy Merlin | LM-LEG-VAL-CONM-NEG | Interruptor / Conmutador Legrand Valena Next Negro | Ud | 5.36 | 21% | 6.4856 | Gama alta acabado negro
ART-0170 | 4. Alta Decorativa | Mecanismos | Legrand | Valena Next | Leroy Merlin | LM-LEG-VAL-CRUZ-NEG | Cruzamiento Legrand Valena Next Negro | Ud | 11.4 | 21% | 13.794 | Cruzamiento negro
ART-0171 | 4. Alta Decorativa | Bases de Enchufe | Legrand | Valena Next | Leroy Merlin | LM-LEG-VAL-SCHUKO-BL | Base de Enchufe Schuko Legrand Valena Next Blanco | Ud | 5.58 | 21% | 6.7518 | Enchufe Schuko con obturador
ART-0172 | 4. Alta Decorativa | Mecanismos | Simon | Simon 270 | Leroy Merlin | LM-SIM-270-CONM-NEG | Interruptor / Conmutador Simon 270 Negro Mate | Ud | 5.78 | 21% | 6.9938 | Diseño de pulsador plano icónico
ART-0173 | 4. Alta Decorativa | Mecanismos | Simon | Simon 270 | Leroy Merlin | LM-SIM-270-CRUZ-NEG | Cruzamiento Simon 270 Negro Mate | Ud | 12.8 | 21% | 15.488 | Cruzamiento plano Simon 270
ART-0174 | 4. Alta Decorativa | Bases de Enchufe | Simon | Simon 270 | Leroy Merlin | LM-SIM-270-SCHUKO-NEG | Base de Enchufe Clean Schuko Simon 270 Negro Mate | Ud | 8.18 | 21% | 9.8978 | Enchufe enrasado sin suciedad
ART-0175 | Domótica & Smart Home | Conectividad | Schneider | Wiser | Obramat | SCH-WIS-HUB | Hub / Pasarela Domótica Schneider Wiser Zigbee | Ud | 72 | 21% | 87.12 | Centro de control domótico Wiser
ART-0176 | Domótica & Smart Home | Mecanismos Connected | Schneider | Wiser | Obramat | SCH-WIS-CONM-BL | Micromódulo Conmutador Conectado Schneider Wiser | Ud | 38.5 | 21% | 46.585 | Pulsador/relé conectado 16A Zigbee
ART-0177 | Domótica & Smart Home | Mecanismos Connected | Schneider | Wiser | Obramat | SCH-WIS-PERS-BL | Módulo de Control Persianas Conectado Schneider Wiser | Ud | 42.1 | 21% | 50.941 | Automatización de persianas Zigbee
ART-0178 | Domótica & Smart Home | Climatización Connected | Schneider | Wiser | Obramat | SCH-WIS-TERMO | Termostato de Calefacción / A.A. Conectado Wiser | Ud | 88 | 21% | 106.48 | Termostato inteligente Wiser
ART-0179 | Domótica & Smart Home | Conectividad | Legrand | Valena Next Netatmo | Leroy Merlin | LM-LEG-NET-GATEWAY | Starter Pack Gateway + Enchufe Conectado Legrand Netatmo | Kit | 106.61 | 21% | 128.9981 | Pasarela inicial Netatmo Legrand
ART-0180 | Domótica & Smart Home | Mecanismos Connected | Legrand | Valena Next Netatmo | Leroy Merlin | LM-LEG-NET-CONM-NEG | Interruptor Conectado con Opción Regulador Netatmo Negro | Ud | 40.5 | 21% | 49.005 | Luz conectada mediante Netatmo
ART-0181 | Domótica & Smart Home | Mecanismos Connected | Legrand | Valena Next Netatmo | Leroy Merlin | LM-LEG-NET-PERS-NEG | Interruptor Conectado para Persianas Netatmo Negro | Ud | 44.63 | 21% | 54.0023 | Control motor persiana por voz/app
ART-0182 | Domótica & Smart Home | Bases Connected | Legrand | Valena Next Netatmo | Leroy Merlin | LM-LEG-NET-SCHUKO-BL | Base de Enchufe Conectado 16A Netatmo Blanco | Ud | 37.19 | 21% | 44.9999 | Medición de consumo y corte remoto
ART-0183 | Domótica & Smart Home | Hogar Conectado | Lexman | Enki Ecosystem | Leroy Merlin | LM-LEX-ENKI-BOX | Box / Pasarela Domótica Enki Lexman Zigbee/Wi-Fi | Ud | 90.08 | 21% | 108.9968 | Ecosistema domótico multilugar Leroy Merlin
ART-0184 | Domótica & Smart Home | Mecanismos Connected | Lexman | Enki Ecosystem | Leroy Merlin | LM-LEX-ENKI-MICRO | Micromódulo de Luz Zigbee Enki Lexman 10A | Ud | 18.18 | 21% | 21.9978 | Relé oculto para caja de registro
ART-0185 | Domótica & Smart Home | Bases Connected | Lexman | Enki Ecosystem | Leroy Merlin | LM-LEX-ENKI-PLUG | Enchufe Inteligente Wi-Fi 16A con Medidor de Consumo Enki | Ud | 10.74 | 21% | 12.9954 | Enchufe schuko inteligente
ART-0186 | Domótica & Smart Home | Sensores Connected | Lexman | Enki Ecosystem | Leroy Merlin | LM-LEX-ENKI-DOOR | Sensor Conectado para Puertas y Ventanas Zigbee Enki | Ud | 12.35 | 21% | 14.9435 | Sensor magnético de apertura
ART-0187 | Domótica & Smart Home | Sensores Connected | Lexman | Enki Ecosystem | Leroy Merlin | LM-LEX-ENKI-PIR | Sensor de Movimiento Conectado PIR Zigbee Enki | Ud | 16.5 | 21% | 19.965 | Detector volumétrico domótico
ART-0188 | Domótica & Smart Home | Termostatos | Netatmo | Smart Thermostat | Leroy Merlin | LM-NET-THERM | Termostato Inteligente Netatmo para Caldera / Aerotermia | Ud | 139.67 | 21% | 169.0007 | Control vía App / Alexa / Google
ART-0189 | Telecomunicaciones / ICT | Antena & Distribución | Televes | PAU / Repartidores | Obramat | TEL-541303 | PAU Distribuidor Televisión 2 Salidas Televes F EasyF | Ud | 7.85 | 21% | 9.4985 | Punto Acceso Usuario ICT-2
ART-0190 | Telecomunicaciones / ICT | Antena & Distribución | Televes | PAU / Repartidores | Obramat | TEL-543603 | Repartidor Televisión TV/SAT 4 Salidas Televes F EasyF | Ud | 10.4 | 21% | 12.584 | Repartidor paso de corriente
ART-0191 | Telecomunicaciones / ICT | Antena & Distribución | Televes | Amplificadores | Obramat | TEL-552240 | Amplificador de Vivienda TV/SAT 1 Entrada 2 Salidas Televes | Ud | 28.5 | 21% | 34.485 | Amplificación TDT interna
ART-0192 | Telecomunicaciones / ICT | Conductores Telecom | Televes | Coaxial RG6 | Obramat | TEL-212601 | Cable Coaxial RG6 Cobre / Cobre Cu/Cu Cca (Rollo 100m) | m | 0.52 | 21% | 0.6292 | Cable coaxial de alta calidad ICT
ART-0193 | Telecomunicaciones / ICT | Conductores Telecom | Televes | UTP Cat6 | Obramat | TEL-219901 | Cable de Red UTP Cat.6 LSZH Libre de Halógenos Cca (Rollo 100m) | m | 0.62 | 21% | 0.7502 | Cable datos para red vivienda
ART-0194 | Telecomunicaciones / ICT | Tomas / Datos | Televes | Tomas TV | Obramat | TEL-5229 | Toma de Televisión TV/FM-SAT Final Televes EasyF | Ud | 6.15 | 21% | 7.4415 | Toma mecanismo desacoplada
ART-0195 | Telecomunicaciones / ICT | Conectores & Red | General | Conectores RJ45 | Obramat | CON-RJ45-CAT6-10 | Bolsa 10 Conectores Macho RJ45 Cat.6 UTP Guía Integrada | Bolsa | 4.13 | 21% | 4.9973 | Conectores de grimpado
ART-0196 | Telecomunicaciones / ICT | Registros ICT | Solera | Registros Enlace | Obramat | SOL-ICT-500X300 | Registro ICT Secundario / Enlace 500x300x80mm Empotrar Metálico | Ud | 34 | 21% | 41.14 | Caja de registro telecomunicaciones
ART-0197 | Telecomunicaciones / ICT | Fibra Óptica | Televes | PAU FO | Obramat | TEL-231502 | PAU Fibra Óptica 2 Tomas SC/APC con Roseta Interior | Ud | 14.2 | 21% | 17.182 | Terminal red de fibra en vivienda
ART-0198 | Telecomunicaciones / ICT | Antena & Distribución | Televes | PAU / Repartidores | Leroy Merlin | LM-TEL-541303 | PAU Distribuidor Televisión 2 Salidas Televes F EasyF | Ud | 8.68 | 21% | 10.5028 | Precio en Leroy Merlin
ART-0199 | Telecomunicaciones / ICT | Antena & Distribución | Televes | Amplificadores | Leroy Merlin | LM-TEL-552240 | Amplificador de Vivienda TV/SAT 1 Entrada 2 Salidas Televes | Ud | 31.4 | 21% | 37.994 | Precio en Leroy Merlin
ART-0200 | Telecomunicaciones / ICT | Antena & Distribución | Lexman | Repartidores TV | Leroy Merlin | LM-LEX-REP-3S | Repartidor de Antena TV/SAT 3 Salidas F Lexman | Ud | 6.55 | 21% | 7.9255 | Repartidor metálico con conectores F
ART-0201 | Telecomunicaciones / ICT | Conductores Telecom | Lexman | Coaxial RG6 | Leroy Merlin | LM-LEX-COAX-50M | Cable Coaxial TV 75 Ohm Alta Cobertura Lexman (Rollo 50m) | m | 0.46 | 21% | 0.5566 | Cable coaxial residencial
ART-0202 | Telecomunicaciones / ICT | Conductores Telecom | Lexman | UTP Cat6 | Leroy Merlin | LM-LEX-UTP6-50M | Cable de Red UTP Cat.6 Rígido LSZH Lexman (Rollo 50m) | m | 0.69 | 21% | 0.8349 | Cable de red por metro
ART-0203 | Telecomunicaciones / ICT | Accesorios Red | Lexman | Latiguillos RJ45 | Leroy Merlin | LM-LEX-LAT-2M | Latiguillo de Red Ethernet Cat.6 UTP 2m Lexman Gris | Ud | 3.25 | 21% | 3.9325 | Cable latiguillo de conexión
ART-0204 | Telecomunicaciones / ICT | Armarios & Racks | Lexman / Digitus | Rack 10 pulgadas | Leroy Merlin | LM-RACK-10P-6U | Armario Rack de Pared 10 Pulgadas 6U para Red Doméstica / ICT | Ud | 57.02 | 21% | 68.9942 | Rack compacto para distribuidor red
ART-0205 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Chint | eBG / eB | Obramat | CHI-EB1P06 | Interruptor Magnetotérmico Chint 1P+N 6A Curva C 4.5kA | Ud | 2.31 | 21% | 2.7951 | Protección maniobras/relés
ART-0206 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Chint | eBG / eB | Obramat | CHI-EB1P10 | Interruptor Magnetotérmico Chint 1P+N 10A Curva C 4.5kA | Ud | 2.31 | 21% | 2.7951 | Magnetotérmico iluminación C1
ART-0207 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Chint | eBG / eB | Obramat | CHI-EB1P16 | Interruptor Magnetotérmico Chint 1P+N 16A Curva C 4.5kA | Ud | 2.31 | 21% | 2.7951 | Magnetotérmico enchufes C2
ART-0208 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Chint | eBG / eB | Obramat | CHI-EB1P20 | Interruptor Magnetotérmico Chint 1P+N 20A Curva C 4.5kA | Ud | 2.31 | 21% | 2.7951 | Magnetotérmico lavadora/termo C4
ART-0209 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Chint | eBG / eB | Obramat | CHI-EB1P25 | Interruptor Magnetotérmico Chint 1P+N 25A Curva C 4.5kA | Ud | 2.31 | 21% | 2.7951 | Magnetotérmico vitro/horno C3
ART-0210 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Chint | eBG / eB | Obramat | CHI-EB1P32 | Interruptor Magnetotérmico Chint 1P+N 32A Curva C 4.5kA | Ud | 2.8 | 21% | 3.388 | Magnetotérmico aire acondicionado C5
ART-0211 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Chint | eBG / eB | Obramat | CHI-EB2P16 | Interruptor Magnetotérmico Chint 2P 16A Curva C 4.5kA | Ud | 3.26 | 21% | 3.9446 | Corte bipolar real
ART-0212 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Chint | eBG / eB | Obramat | CHI-EB2P25 | Interruptor Magnetotérmico Chint 2P 25A Curva C 4.5kA | Ud | 3.26 | 21% | 3.9446 | Corte bipolar real 25A
ART-0213 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Chint | eBG / eB | Obramat | CHI-EB2P40 | Interruptor Magnetotérmico Chint 2P 40A Curva C 4.5kA | Ud | 4.5 | 21% | 5.445 | Corte IGA o subcuadro
ART-0214 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Chint | NL1 / NL2 | Obramat | CHI-DIF2P25 | Interruptor Diferencial Chint 2P 25A 30mA Clase AC | Ud | 9.1 | 21% | 11.011 | Diferencial 25A
ART-0215 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Chint | NL1 / NL2 | Obramat | CHI-DIF2P40 | Interruptor Diferencial Chint 2P 40A 30mA Clase AC | Ud | 9.75 | 21% | 11.7975 | Diferencial estándar
ART-0216 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Chint | NL1 / NL2 | Obramat | CHI-DIF2P63 | Interruptor Diferencial Chint 2P 63A 30mA Clase AC | Ud | 21.11 | 21% | 25.5431 | Diferencial 63A
ART-0217 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Chint | NL1 / NL2 | Obramat | CHI-DIFSI2P40 | Interruptor Diferencial Superinmunizado Chint 2P 40A 30mA Clase A | Ud | 36.94 | 21% | 44.6974 | Superinmunizado ultra económico
ART-0218 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Lexman | Gama Modulares | Leroy Merlin | LM-LEX-MAG1P10 | Interruptor Magnetotérmico Lexman 1P+N 10A Curva C | Ud | 2.48 | 21% | 3.0008 | Gama económica de cuadro Leroy Merlin
ART-0219 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Lexman | Gama Modulares | Leroy Merlin | LM-LEX-MAG1P16 | Interruptor Magnetotérmico Lexman 1P+N 16A Curva C | Ud | 2.48 | 21% | 3.0008 | Gama económica de cuadro Leroy Merlin
ART-0220 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Lexman | Gama Modulares | Leroy Merlin | LM-LEX-MAG1P20 | Interruptor Magnetotérmico Lexman 1P+N 20A Curva C | Ud | 2.48 | 21% | 3.0008 | Gama económica de cuadro Leroy Merlin
ART-0221 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Lexman | Gama Modulares | Leroy Merlin | LM-LEX-MAG1P25 | Interruptor Magnetotérmico Lexman 1P+N 25A Curva C | Ud | 2.48 | 21% | 3.0008 | Gama económica de cuadro Leroy Merlin
ART-0222 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Lexman | Gama Modulares | Leroy Merlin | LM-LEX-MAG1P32 | Interruptor Magnetotérmico Lexman 1P+N 32A Curva C | Ud | 2.89 | 21% | 3.4969 | Gama económica 32A
ART-0223 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Lexman | Gama Modulares | Leroy Merlin | LM-LEX-DIF2P40 | Interruptor Diferencial Lexman 2P 40A 30mA Clase AC | Ud | 10.33 | 21% | 12.4993 | Diferencial económico Leroy Merlin
ART-0224 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Chint | Gama Modulares | Leroy Merlin | LM-CHI-MAG1P16 | Interruptor Magnetotérmico CHINT 1P+N 16A | Ud | 4.9 | 21% | 5.929 | Vendido en tienda física Leroy Merlin
ART-0225 | 1. Ultra Económica | Protecciones | Chint | Gama Modulares | Leroy Merlin | LM-CHI-MAG2P16 | Interruptor Magnetotérmico CHINT Bipolar 2P 16A | Ud | 4.9 | 21% | 5.929 | Magnetotérmico bipolar CHINT
ART-0226 | 2. Económica Estándar | Protecciones | Legrand | RX3 | Leroy Merlin | LM-LEG-RX3-10A | Interruptor Magnetotérmico Legrand RX3 1P+N 10A 6kA | Ud | 4.13 | 21% | 4.9973 | Gama residencial Legrand
ART-0227 | 2. Económica Estándar | Protecciones | Legrand | RX3 | Leroy Merlin | LM-LEG-RX3-16A | Interruptor Magnetotérmico Legrand RX3 1P+N 16A 6kA | Ud | 4.13 | 21% | 4.9973 | Gama residencial Legrand
ART-0228 | 2. Económica Estándar | Protecciones | Legrand | RX3 | Leroy Merlin | LM-LEG-RX3-20A | Interruptor Magnetotérmico Legrand RX3 1P+N 20A 6kA | Ud | 4.13 | 21% | 4.9973 | Gama residencial Legrand
ART-0229 | 2. Económica Estándar | Protecciones | Legrand | RX3 | Leroy Merlin | LM-LEG-RX3-25A | Interruptor Magnetotérmico Legrand RX3 1P+N 25A 6kA | Ud | 4.55 | 21% | 5.5055 | Gama residencial Legrand
ART-0230 | 2. Económica Estándar | Protecciones | Legrand | RX3 | Leroy Merlin | LM-LEG-RX3-DIF40 | Interruptor Diferencial Legrand RX3 2P 40A 30mA Clase AC | Ud | 18.18 | 21% | 21.9978 | Diferencial residencial Legrand
ART-0231 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Obramat | SCH-R9F22206 | Interruptor Magnetotérmico Resi9 2P 6A Curva C 6kA | Ud | 11.2 | 21% | 13.552 | Protección circuitos especiales
ART-0232 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Obramat | SCH-R9F22210 | Interruptor Magnetotérmico Resi9 1P+N 10A Curva C 6kA | Ud | 3.74 | 21% | 4.5254 | Magnetotérmico Schneider Resi9
ART-0233 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Obramat | SCH-R9F22216 | Interruptor Magnetotérmico Resi9 1P+N 16A Curva C 6kA | Ud | 3.74 | 21% | 4.5254 | Magnetotérmico Schneider Resi9
ART-0234 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Obramat | SCH-R9F22220 | Interruptor Magnetotérmico Resi9 1P+N 20A Curva C 6kA | Ud | 4.22 | 21% | 5.1062 | Magnetotérmico Schneider Resi9
ART-0235 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Obramat | SCH-R9F22225 | Interruptor Magnetotérmico Resi9 1P+N 25A Curva C 6kA | Ud | 5 | 21% | 6.05 | Magnetotérmico Schneider Resi9
ART-0236 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Obramat | SCH-R9F22232 | Interruptor Magnetotérmico Resi9 2P 32A Curva C 6kA | Ud | 16.8 | 21% | 20.328 | Magnetotérmico 32A
ART-0237 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Obramat | SCH-R9R11225 | Interruptor Diferencial Resi9 2P 25A 30mA Clase AC | Ud | 21 | 21% | 25.41 | Diferencial 25A
ART-0238 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Obramat | SCH-R9R11240 | Interruptor Diferencial Resi9 2P 40A 30mA Clase AC | Ud | 17.36 | 21% | 21.0056 | Diferencial Schneider Resi9 40A
ART-0239 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Obramat | SCH-R9R11263 | Interruptor Diferencial Resi9 2P 63A 30mA Clase AC | Ud | 34.5 | 21% | 41.745 | Diferencial Schneider Resi9 63A
ART-0240 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Obramat | SCH-R9R91240 | Interruptor Diferencial Resi9 2P 40A 30mA Clase A Superinmunizado | Ud | 42 | 21% | 50.82 | Diferencial superinmunizado Schneider
ART-0241 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Obramat | SCH-R9L16625 | Protector de Sobretensiones Combi Permanente+Transitoria 2P 25A | Ud | 89 | 21% | 107.69 | Exigido por normativa de distribuidora
ART-0242 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Obramat | SCH-R9L16640 | Protector de Sobretensiones Combi Permanente+Transitoria 2P 40A | Ud | 98 | 21% | 118.58 | Sobretensiones para IGA 40A
ART-0243 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Leroy Merlin | LM-SCH-R9F22210 | Interruptor Magnetotérmico Resi9 1P+N 10A Curva C | Ud | 3.88 | 21% | 4.6948 | Precio en Leroy Merlin
ART-0244 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Leroy Merlin | LM-SCH-R9F22216 | Interruptor Magnetotérmico Resi9 1P+N 16A Curva C | Ud | 3.88 | 21% | 4.6948 | Precio en Leroy Merlin
ART-0245 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Leroy Merlin | LM-SCH-R9F22220 | Interruptor Magnetotérmico Resi9 1P+N 20A Curva C | Ud | 4.38 | 21% | 5.2998 | Precio en Leroy Merlin
ART-0246 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Leroy Merlin | LM-SCH-R9F22225 | Interruptor Magnetotérmico Resi9 1P+N 25A Curva C | Ud | 5.25 | 21% | 6.3525 | Magnetotérmico Resi9 25A
ART-0247 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Leroy Merlin | LM-SCH-R9R11240 | Interruptor Diferencial Resi9 2P 40A 30mA Clase AC | Ud | 18.1 | 21% | 21.901 | Precio en Leroy Merlin
ART-0248 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Leroy Merlin | LM-SCH-R9R91240 | Interruptor Diferencial Resi9 Superinmunizado 2P 40A Clase A | Ud | 44.55 | 21% | 53.9055 | Superinmunizado Schneider
ART-0249 | 3. Media Residencial | Protecciones | Schneider | Resi9 | Leroy Merlin | LM-SCH-R9L16625 | Protector de Sobretensiones Combi Permanente+Transitoria 2P 25A | Ud | 92.56 | 21% | 111.9976 | Precio en Leroy Merlin
ART-0250 | 4. Alta Decorativa | Protecciones | Schneider | Acti9 | Obramat | SCH-A9F74216 | Interruptor Magnetotérmico iC60N 2P 16A Curva C 10kA | Ud | 24.5 | 21% | 29.645 | Gama industrial / terciario
ART-0251 | 4. Alta Decorativa | Protecciones | Schneider | Acti9 | Obramat | SCH-A9R11240 | Interruptor Diferencial iID 2P 40A 30mA Clase A | Ud | 58 | 21% | 70.18 | Gama alta terciario alta inmunidad
ART-0252 | Cuadros & Cuadro Modulos | Accesorio Cuadro | Schneider | Resi9 Comb | Obramat | SCH-R9L12112 | Peine de Conexión Monofásico L+N 12 Módulos Schneider Resi9 | Ud | 8.2 | 21% | 9.922 | Puenteado rápido de magnetotérmicos
ART-0253 | Cuadros & Cuadro Modulos | Accesorio Cuadro | General | Repartidores | Obramat | REP-MOD-2P100A | Repartidor Escalonado Monofásico 2 Polos 100A DIN 4 Peldaños | Ud | 12.5 | 21% | 15.125 | Repartidor para cuadro principal
ART-0254 | Cuadros & Cuadro Modulos | Accesorio Cuadro | Lexman | Peines Cuadro | Leroy Merlin | LM-LEX-PEINE-12M | Peine de Conexión Monofásico 12 Módulos Lexman | Ud | 6.85 | 21% | 8.2885 | Peine de cobre para conexionado
ART-0255 | Material Instalación | Conductores | Prysmian / Miguélez | H07Z1-K 1.5mm² | Obramat | CND-H07Z1.5-AZ | Cable H07Z1-K 1x1.5 mm² Libre Halógenos Azul (Rollo 100m) | m | 0.24 | 21% | 0.2904 | Cable neutro iluminación
ART-0256 | Material Instalación | Conductores | Prysmian / Miguélez | H07Z1-K 1.5mm² | Obramat | CND-H07Z1.5-MA | Cable H07Z1-K 1x1.5 mm² Libre Halógenos Marrón (Rollo 100m) | m | 0.24 | 21% | 0.2904 | Cable fase iluminación
ART-0257 | Material Instalación | Conductores | Prysmian / Miguélez | H07Z1-K 1.5mm² | Obramat | CND-H07Z1.5-TT | Cable H07Z1-K 1x1.5 mm² Libre Halógenos Amarillo/Verde (Rollo 100m) | m | 0.24 | 21% | 0.2904 | Cable tierra iluminación
ART-0258 | Material Instalación | Conductores | Prysmian / Miguélez | H07Z1-K 2.5mm² | Obramat | CND-H07Z2.5-AZ | Cable H07Z1-K 1x2.5 mm² Libre Halógenos Azul (Rollo 100m) | m | 0.42 | 21% | 0.5082 | Cable neutro fuerza
ART-0259 | Material Instalación | Conductores | Prysmian / Miguélez | H07Z1-K 2.5mm² | Obramat | CND-H07Z2.5-MA | Cable H07Z1-K 1x2.5 mm² Libre Halógenos Marrón (Rollo 100m) | m | 0.42 | 21% | 0.5082 | Cable fase fuerza
ART-0260 | Material Instalación | Conductores | Prysmian / Miguélez | H07Z1-K 2.5mm² | Obramat | CND-H07Z2.5-TT | Cable H07Z1-K 1x2.5 mm² Libre Halógenos Amarillo/Verde (Rollo 100m) | m | 0.42 | 21% | 0.5082 | Cable tierra fuerza
ART-0261 | Material Instalación | Conductores | Prysmian / Miguélez | H07Z1-K 4.0mm² | Obramat | CND-H07Z4.0 | Cable H07Z1-K 1x4.0 mm² Libre de Halógenos Cu | m | 0.61 | 21% | 0.7381 | Cable lavadora/termo C4
ART-0262 | Material Instalación | Conductores | Prysmian / Miguélez | H07Z1-K 6.0mm² | Obramat | CND-H07Z6.0 | Cable H07Z1-K 1x6.0 mm² Libre de Halógenos Cu | m | 0.85 | 21% | 1.0285 | Cable de vitro / horno / A.A. elevado
ART-0263 | Material Instalación | Conductores | Prysmian / Miguélez | H07Z1-K 10mm² | Obramat | CND-H07Z10 | Cable H07Z1-K 1x10 mm² Libre de Halógenos Cu | m | 1.38 | 21% | 1.6698 | Línea general / derivación individual
ART-0264 | Material Instalación | Conductores | Prysmian / Miguélez | RZ1-K 10mm² | Obramat | CND-RZ1K10 | Cable RZ1-K 0.6/1kV 1x10 mm² Libre de Halógenos Cu | m | 1.45 | 21% | 1.7545 | Derivación individual de contadores
ART-0265 | Material Instalación | Mangueras | Prysmian | RZ1-K 3G2.5 | Obramat | MNG-RZ1K-3G2.5 | Manguera RZ1-K 0.6/1kV 3G2.5 mm² Libre de Halógenos (Corte/m) | m | 1.62 | 21% | 1.9602 | Manguera exterior/subterránea
ART-0266 | Material Instalación | Mangueras | Prysmian | RZ1-K 5G2.5 | Obramat | MNG-RZ1K-5G2.5 | Manguera RZ1-K 0.6/1kV 5G2.5 mm² Trifásica LH (Corte/m) | m | 2.45 | 21% | 2.9645 | Manguera trifásica con neutro/tierra
ART-0267 | Material Instalación | Conductores | Lexman / Prysmian | H07Z1-K 1.5mm² | Leroy Merlin | LM-CND-H07Z1.5 | Cable H07Z1-K 1x1.5 mm² Libre Halógenos (Rollo 100m) | m | 0.26 | 21% | 0.3146 | Precio por metro en Leroy Merlin
ART-0268 | Material Instalación | Conductores | Lexman / Prysmian | H07Z1-K 2.5mm² | Leroy Merlin | LM-CND-H07Z2.5 | Cable H07Z1-K 1x2.5 mm² Libre Halógenos (Rollo 100m) | m | 0.45 | 21% | 0.5445 | Precio por metro en Leroy Merlin
ART-0269 | Material Instalación | Conductores | Lexman / Prysmian | H07Z1-K 4.0mm² | Leroy Merlin | LM-CND-H07Z4.0 | Cable H07Z1-K 1x4.0 mm² Libre Halógenos (Corte/m) | m | 0.68 | 21% | 0.8228 | Cable lavadora/termo Leroy Merlin
ART-0270 | Material Instalación | Conductores | Lexman / Prysmian | H07Z1-K 6.0mm² | Leroy Merlin | LM-CND-H07Z6.0 | Cable H07Z1-K 1x6.0 mm² Libre Halógenos (Corte/m) | m | 0.92 | 21% | 1.1132 | Cable vitro/horno Leroy Merlin
ART-0271 | Material Instalación | Mangueras | Lexman | H05VV-F 2x1.5 | Leroy Merlin | LM-LEX-MNG-2X1.5-10M | Cable Manguera H05VV-F 2x1.5 mm² Lexman (Rollo 10m) | m | 1.14 | 21% | 1.3794 | Manguera 2 hilos
ART-0272 | Material Instalación | Mangueras | Lexman | H05VV-F 3G1.5 | Leroy Merlin | LM-LEX-MNG-3G1.5-10M | Cable Manguera H05VV-F 3G1.5 mm² Lexman (Rollo 10m) | m | 1.2 | 21% | 1.452 | Manguera flexible blanca
ART-0273 | Material Instalación | Mangueras | Lexman | H05VV-F 3G2.5 | Leroy Merlin | LM-LEX-MNG-3G2.5-10M | Cable Manguera H05VV-F 3G2.5 mm² Lexman (Rollo 10m) | m | 1.82 | 21% | 2.2022 | Manguera flexible de potencia
ART-0274 | Material Instalación | Canalización Tubos | General | Tubo M16 LH | Obramat | TUB-M16RL | Tubo Corrugado M16 Libre de Halógenos 750N (Rollo 100m) | m | 0.42 | 21% | 0.5082 | Tubo para domótica/líneas finas
ART-0275 | Material Instalación | Canalización Tubos | General | Tubo M20 LH | Obramat | TUB-M20RL | Tubo Corrugado M20 Libre de Halógenos 750N (Rollo 50m) | m | 0.52 | 21% | 0.6292 | Precio por metro lineal en rollo
ART-0276 | Material Instalación | Canalización Tubos | General | Tubo M25 LH | Obramat | TUB-M25RL | Tubo Corrugado M25 Libre de Halógenos 750N (Rollo 50m) | m | 0.65 | 21% | 0.7865 | Precio por metro lineal en rollo
ART-0277 | Material Instalación | Canalización Tubos | General | Tubo M32 LH | Obramat | TUB-M32RL | Tubo Corrugado M32 Libre de Halógenos 750N (Rollo 25m) | m | 0.95 | 21% | 1.1495 | Precio por metro lineal en rollo
ART-0278 | Material Instalación | Canalización Tubos | General | Tubo Rígido M20 | Obramat | TUB-RIG-M20 | Tubo Rígido PVC Blindado M20 Gris (Tira de 3m) | m | 0.78 | 21% | 0.9438 | Tubo rígido superficie garajes
ART-0279 | Material Instalación | Canalización Tubos | General | Tubo Rígido M25 | Obramat | TUB-RIG-M25 | Tubo Rígido PVC Blindado M25 Gris (Tira de 3m) | m | 0.98 | 21% | 1.1858 | Tubo rígido fuerza
ART-0280 | Material Instalación | Canalización / Canales | Schneider | Canales Ultra | Obramat | SCH-ETN10100W | Canaleta de Distribución Ultra 10x10mm (Tira 2m) | m | 0.85 | 21% | 1.0285 | Precio por metro
ART-0281 | Material Instalación | Canalización / Canales | Schneider | Canales Ultra | Obramat | SCH-ETN16160W | Canaleta de Distribución Ultra 16x16mm (Tira 2m) | m | 1.1 | 21% | 1.331 | Precio por metro
ART-0282 | Material Instalación | Canalización / Canales | Schneider | Canales Ultra | Obramat | SCH-ETN25160W | Canaleta de Distribución Ultra 25x16mm (Tira 2m) | m | 1.45 | 21% | 1.7545 | Precio por metro
ART-0283 | Material Instalación | Canalización / Canales | Unex | Canal 40x60 | Obramat | UNX-78040 | Canaleta de Mecanismos / Alimentación Unex 40x60mm Blanco | m | 4.8 | 21% | 5.808 | Canaleta de distribución tericario
ART-0284 | Material Instalación | Canalización Tubos | General | Tubo M20 LH | Leroy Merlin | LM-TUB-M20RL | Tubo Corrugado M20 Libre de Halógenos 750N (Rollo 50m) | m | 0.56 | 21% | 0.6776 | Precio por metro en Leroy Merlin
ART-0285 | Material Instalación | Canalización Tubos | General | Tubo M25 LH | Leroy Merlin | LM-TUB-M25RL | Tubo Corrugado M25 Libre de Halógenos 750N (Rollo 50m) | m | 0.7 | 21% | 0.847 | Precio por metro en Leroy Merlin
ART-0286 | Material Instalación | Canalización Tubos | General | Tubo M32 LH | Leroy Merlin | LM-TUB-M32RL | Tubo Corrugado M32 Libre de Halógenos 750N (Rollo 25m) | m | 1.05 | 21% | 1.2705 | Tubo corrugado M32
ART-0287 | Material Instalación | Canalización / Canales | Lexman | Canaletas Adhesivas | Leroy Merlin | LM-LEX-CAN-10X10 | Canaleta Adhesiva Lexman 10x10mm Blanco (Tira 2m) | m | 0.95 | 21% | 1.1495 | Canaleta pequeña para cableado vista
ART-0288 | Material Instalación | Canalización / Canales | Lexman | Canaletas Adhesivas | Leroy Merlin | LM-LEX-CAN-16X16 | Canaleta Adhesiva Lexman 16x16mm Blanco (Tira 2m) | m | 1.25 | 21% | 1.5125 | Canaleta adhesiva fácil montaje
ART-0289 | Material Instalación | Canalización / Canales | Lexman | Canaletas Adhesivas | Leroy Merlin | LM-LEX-CAN-25X16 | Canaleta Adhesiva Lexman 25x16mm Blanco (Tira 2m) | m | 1.62 | 21% | 1.9602 | Canaleta para varios cables
ART-0290 | Material Instalación | Canalización / Canales | Lexman | Pasacables Suelo | Leroy Merlin | LM-LEX-CAN-SUELO | Canaleta de Suelo Pasacables Goma/PVC 60x15mm Gris (2m) | m | 5.2 | 21% | 6.292 | Protector pasacables para suelo
ART-0291 | Material Instalación | Cajas de Registro | General | Universal 67mm | Obramat | CAJ-EMP-UNIVERSAL | Caja Empotrar Universal Enlazable 67mm Mecanismos | Ud | 0.18 | 21% | 0.2178 | Caja de obra para ladrillo
ART-0292 | Material Instalación | Cajas de Registro | General | Pladur 1 Elemento | Obramat | CAJ-EMP-PLADUR | Caja Empotrar Pladur / Cartón Yeso 1 Elemento | Ud | 0.65 | 21% | 0.7865 | Caja con garras para pladur
ART-0293 | Material Instalación | Cajas de Registro | General | Pladur 2 Elementos | Obramat | CAJ-EMP-PLADUR-2 | Caja Empotrar Pladur Doble / Cartón Yeso 2 Elementos | Ud | 1.45 | 21% | 1.7545 | Caja doble con garras
ART-0294 | Material Instalación | Cajas de Registro | General | Registro 100x100 | Obramat | CAJ-REG-100X100 | Caja Registro Empotrar Cuadrada 100x100mm con Tapa | Ud | 0.92 | 21% | 1.1132 | Caja de registro con garras
ART-0295 | Material Instalación | Cajas de Registro | General | Registro 160x100 | Obramat | CAJ-REG-160X100 | Caja Registro Empotrar Rectangular 160x100mm con Tapa | Ud | 1.25 | 21% | 1.5125 | Caja registro pasillo
ART-0296 | Material Instalación | Cajas de Registro | General | Registro 200x200 | Obramat | CAJ-REG-200X200 | Caja Registro Empotrar Cuadrada 200x200mm con Tapa Tornos | Ud | 2.1 | 21% | 2.541 | Caja registro derivada principal
ART-0297 | Material Instalación | Cajas Estancas IP | Solera | Cajas Superficie | Obramat | SOL-EST-80X80 | Caja Estanca Superficie IP55 80x80x45mm Conos de Presión | Ud | 1.15 | 21% | 1.3915 | Caja estanca para exterior
ART-0298 | Material Instalación | Cajas Estancas IP | Solera | Cajas Superficie | Obramat | SOL-EST-100X100 | Caja Estanca Superficie IP65 100x100x55mm Cierre Clic | Ud | 1.85 | 21% | 2.2385 | Caja estanca exterior/garaje
ART-0299 | Material Instalación | Cuadros y Envolventes | Schneider | Resi9 12 Módulos | Obramat | SCH-MIP12112 | Caja Automatismos Empotrar Resi9 12 Módulos | Ud | 16.8 | 21% | 20.328 | Cuadro eléctrico 1 fila
ART-0300 | Material Instalación | Cuadros y Envolventes | Schneider | Resi9 24 Módulos | Obramat | SCH-MIP12212 | Caja Automatismos Empotrar Resi9 24 Módulos (2 Filas) | Ud | 28.9 | 21% | 34.969 | Cuadro eléctrico 2 filas
ART-0301 | Material Instalación | Cuadros y Envolventes | Schneider | Resi9 36 Módulos | Obramat | SCH-MIP12312 | Caja Automatismos Empotrar Resi9 36 Módulos (3 Filas) | Ud | 42 | 21% | 50.82 | Cuadro eléctrico 3 filas
ART-0302 | Material Instalación | Cajas de Registro | General | Universal 67mm | Leroy Merlin | LM-CAJ-EMP-UNIVERSAL | Caja Empotrar Universal Enlazable 67mm Mecanismos | Ud | 0.21 | 21% | 0.2541 | Precio en Leroy Merlin
ART-0303 | Material Instalación | Cajas de Registro | General | Pladur 1 Elemento | Leroy Merlin | LM-CAJ-EMP-PLADUR | Caja Empotrar Pladur / Cartón Yeso 1 Elemento | Ud | 0.7 | 21% | 0.847 | Precio en Leroy Merlin
ART-0304 | Material Instalación | Cajas de Registro | General | Registro 100x100 | Leroy Merlin | LM-CAJ-REG-100 | Caja Registro Empotrar 100x100mm con Tapa Garra | Ud | 1.05 | 21% | 1.2705 | Caja de registro 100x100
ART-0305 | Material Instalación | Cajas Estancas IP | Lexman | Cajas IP55 | Leroy Merlin | LM-LEX-EST-80X80 | Caja Estanca Superficie IP55 Lexman 80x80x45mm | Ud | 1.35 | 21% | 1.6335 | Caja estanca pequeña
ART-0306 | Material Instalación | Cajas Estancas IP | Lexman | Cajas IP65 | Leroy Merlin | LM-LEX-EST-150X110 | Caja Estanca Superficie IP65 Lexman 150x110x70mm | Ud | 4.12 | 21% | 4.9852 | Caja estanca mediana con conos
ART-0307 | Material Instalación | Cajas Estancas IP | Lexman | Cajas IP65 | Leroy Merlin | LM-LEX-EST-220X170 | Caja Estanca Superficie IP65 Lexman 220x170x80mm | Ud | 7.8 | 21% | 9.438 | Caja estanca grande derivaciones
ART-0308 | Material Instalación | Cuadros y Envolventes | Legrand | Practibox S | Leroy Merlin | LM-LEG-PRACT-12 | Caja Automatismos Empotrar Legrand Practibox S 12 Módulos Puerta Blanca | Ud | 19.42 | 21% | 23.4982 | Cuadro modular Legrand
ART-0309 | Material Instalación | Cuadros y Envolventes | Legrand | Practibox S | Leroy Merlin | LM-LEG-PRACT-24 | Caja Automatismos Empotrar Legrand Practibox S 24 Módulos (2 Filas) | Ud | 32.22 | 21% | 38.9862 | Cuadro 2 filas Legrand
ART-0310 | Material Instalación | Conexión / Clemas | Wago | Serie 221 | Obramat | WAG-221-412 | Conector Rápido Wago 221 (2 conductores 0.2-4mm²) - Caja 100ud | Caja | 18.5 | 21% | 22.385 | Caja 100 unidades
ART-0311 | Material Instalación | Conexión / Clemas | Wago | Serie 221 | Obramat | WAG-221-413 | Conector Rápido Wago 221 (3 conductores 0.2-4mm²) - Caja 50ud | Caja | 12.2 | 21% | 14.762 | Caja 50 unidades
ART-0312 | Material Instalación | Conexión / Clemas | Wago | Serie 221 | Obramat | WAG-221-415 | Conector Rápido Wago 221 (5 conductores 0.2-4mm²) - Caja 25ud | Caja | 9.8 | 21% | 11.858 | Caja 25 unidades
ART-0313 | Material Instalación | Conexión / Clemas | General | Clema 10mm² | Obramat | CLE-REG-10MM | Regleta / Clema de Conexión 12 Polos 10mm² Transparente | Tira | 1.15 | 21% | 1.3915 | Tira de clemas tradicional
ART-0314 | Material Instalación | Consumibles | General | Cinta Aislante | Obramat | CNT-AIS-NEGRA | Cinta Aislante PVC 19mm x 20m Negra Ignífuga (Pack 10ud) | Pack | 6.2 | 21% | 7.502 | Pack 10 rollos cinta aislante
ART-0315 | Material Instalación | Consumibles | General | Bridas Nylon | Obramat | BRI-4.8X200 | Bridas de Nylon Negras 4.8x200mm (Bolsa 100ud) | Bolsa | 2.1 | 21% | 2.541 | Bridas sujeción tubos/cables
ART-0316 | Material Instalación | Consumibles | General | Guía Pasacables | Obramat | GUI-PAS-15M | Guía Pasacables Fibra de Vidrio 15m con Cabeza Flexible M5 | Ud | 14.5 | 21% | 17.545 | Guía profesional de electricista
ART-0317 | Material Instalación | Conexión / Clemas | Wago | Serie 221 | Leroy Merlin | LM-WAG-221-412 | Conector Rápido Wago 221 (2 conductores 0.2-4mm²) - Caja 100ud | Caja | 19.42 | 21% | 23.4982 | Precio en Leroy Merlin
ART-0318 | Material Instalación | Conexión / Clemas | Wago | Serie 221 | Leroy Merlin | LM-WAG-221-413 | Conector Rápido Wago 221 (3 conductores 0.2-4mm²) - Caja 50ud | Caja | 12.81 | 21% | 15.5001 | Precio en Leroy Merlin
ART-0319 | Material Instalación | Conexión / Clemas | Lexman | Conectores Rápidos | Leroy Merlin | LM-LEX-CON-3P-10 | Pack 10 Conectores Rápidos de Palanca 3 Polos Lexman | Pack | 3.22 | 21% | 3.8962 | Conector rápido marca propia Lexman
ART-0320 | Material Instalación | Consumibles | Lexman | Cinta Aislante | Leroy Merlin | LM-LEX-CNT-3PACK | Pack 3 Rollos Cinta Aislante PVC Lexman (Negro, Azul, Marrón) | Pack | 2.88 | 21% | 3.4848 | Rollos de 10 metros
ART-0321 | Material Instalación | Consumibles | Lexman | Bridas Nylon | Leroy Merlin | LM-LEX-BRI-100 | Bolsa 100 Bridas de Nylon Blancas 3.6x150mm Lexman | Bolsa | 2.22 | 21% | 2.6862 | Bridas de nylon Lexman
ART-0322 | Material Instalación | Consumibles | Raytech / Lexman | Resina Aislante | Leroy Merlin | LM-RAY-GEL-IP68 | Gel / Resina Aislante Bi-Componente IP68 para Estanqueidad de Cajas | Ud | 14.85 | 21% | 17.9685 | Aislamiento total contra humedad
ART-0323 | Iluminación & Emergencias | Emergencias LED | Zemper | Lumina | Obramat | ZEM-LUM-100LM | Luminaria Emergencia LED 100 lúmenes Estándar No Permanente (1h) | Ud | 11.5 | 21% | 13.915 | Emergencia obligatoria sobre cuadro
ART-0324 | Iluminación & Emergencias | Emergencias LED | Zemper | Lumina | Obramat | ZEM-LUM-200LM | Luminaria Emergencia LED 200 lúmenes Estándar No Permanente (1h) | Ud | 16.2 | 21% | 19.602 | Emergencia alta luminosidad
ART-0325 | Iluminación & Emergencias | Sensores / Control | Orbis | Detectores | Obramat | ORB-ORBIMAT | Detector de Movimiento PIR para Techo 360° Cobertura 6m | Ud | 14.8 | 21% | 17.908 | Sensor de movimiento empotrar techo
ART-0326 | Iluminación & Emergencias | Sensores / Control | Finder | Relés Din | Obramat | FND-1851 | Detector de Movimiento PIR Orientable Superficie IP55 | Ud | 22.5 | 21% | 27.225 | Detector exterior estanco
ART-0327 | Iluminación & Emergencias | Emergencias LED | Lexman | Emergencias LED | Leroy Merlin | LM-LEX-EMERG-100 | Luminaria de Emergencia LED 100 lúmenes Lexman Estándar | Ud | 12.39 | 21% | 14.9919 | Emergencia LED económica Lexman
ART-0328 | Iluminación & Emergencias | Emergencias LED | Normalux | Dunna | Leroy Merlin | LM-NOR-DUN-100 | Luminaria de Emergencia LED Normalux Dunna 100lm 1h | Ud | 15.62 | 21% | 18.9002 | Emergencia Normalux de alta calidad
ART-0329 | Iluminación & Emergencias | Sensores / Control | Lexman | Detectores Techo | Leroy Merlin | LM-LEX-DET-360 | Detector de Movimiento PIR 360° Techo Lexman Blanco | Ud | 13.14 | 21% | 15.8994 | Sensor de presencia techo
ART-0330 | Iluminación & Emergencias | Iluminación Técnica | Lexman | Downlights LED | Leroy Merlin | LM-LEX-DOWN-18W | Downlight LED Empotrable Extraplano 18W 4000K Blanco Lexman | Ud | 9.85 | 21% | 11.9185 | Iluminación empotrada cocina/pasillo
ART-0331 | Recarga VE & Especiales | Cargadores VE | Schneider | EVlink Home | Obramat | SCH-EVH4S07N2 | Cargador Coche Eléctrico EVlink Home 7.4kW Monofásico Tipo 2 | Ud | 580 | 21% | 701.8 | Punto recarga garaje residencial
ART-0332 | Recarga VE & Especiales | Protección VE | Toscano | Combi-PRO | Obramat | TOS-COMBI-PRO-2P40 | Protector Sobretensiones + IGA 40A Reenganche Automático para VE | Ud | 145 | 21% | 175.45 | Cuadro protección obligatoria ITC-BT-52
ART-0333 | Recarga VE & Especiales | Cargadores VE | Wallbox | Pulsar Plus | Leroy Merlin | LM-WBX-PULSAR-7.4 | Cargador Coche Eléctrico Wallbox Pulsar Plus 7.4kW Cable 5m | Ud | 618.9 | 21% | 748.869 | Punto de recarga inteligente Wallbox
ART-0334 | Recarga VE & Especiales | Cargadores VE | Lexman | EV Chargers | Leroy Merlin | LM-LEX-EV-7.4 | Cargador Coche Eléctrico Lexman 7.4kW Monofásico con Conector T2 | Ud | 453.72 | 21% | 549.0012 | Cargador VE económico marca propia
ART-0335 | Recarga VE & Especiales | Accesorios VE | Lexman | Cables Carga VE | Leroy Merlin | LM-LEX-EV-CABLE-5M | Cable Carga Coche Eléctrico Tipo 2 a Tipo 2 32A Monofásico 5m | Ud | 132.2 | 21% | 159.962 | Cable de carga modo 3

## Resumen Comparativo Tiendas
RESUMEN DE COBERTURA Y ARTÍCULOS POR ALMACÉN / TIENDA
Proveedor / Tienda | Nº Total de Artículos | Mecanismos e Interruptores | Protecciones y Cuadros | Domótica & Telecomunicaciones | Conductores, Tubos & Cajas
Obramat (Almacén Profesional) | 190 | 58 | 27 | 13 | 40
Leroy Merlin (Retail / Brico) | 145 | 52 | 20 | 17 | 28
TOTAL BASE DE DATOS MAESTRA | 190 | - | - | - | -